## Sheet1
Date: |  | Oil Leak? | Valves Closed? | Time | Initials | Notes/Action Taken
Substation ID
Sub 51 | 2.4kv | Y / N
Sub 52 | 480 volt | Y / N
| 2.4kv | Y / N
| 480 v south | Y / N
| 480 v center | Y / N
| 480 v north | Y / N
Sub 53 | 480 v west | Y / N
| 480 v east | Y / N
| 480 v spare | Y / N
| 13.8 to 480v xfmr | Y / N
Sub 55 | 480 v west | Y / N
| 480 v center | Y / N
| 480 v semi-works | Y / N
Sub 56 | 480 v east | Y / N
| 480 v west | Y / N
| 2.4 kv | Y / N
Cinergy | Transformer | Y / N
729 | 13.8 to 480v xfmr | Y / N
740 | 13.8 to 480v north chiller | Y / N
| 13.8 to 480v south chiller | Y / N
2000 | 13.8 to 480v xfmr | Y / N
ATC | 13.8 to 480v xfmr | Y / N
Additional Notes: